## Interni_detail
Cenová nabídka – Rodinný dům Žiželice - Loukonosy
Projekt | Rodinný dům Žiželice - Loukonosy – interní detail |  |  |  | DPH | 12% |  | Editovatelné buňky | Množství + jednotkové ceny
Poznámka | Modrý text = vstup/editace. Černý text = vzorec. Položky mimo CN nejsou v součtu.
Podklady | Situace katastrální.pdf; Situace koordinační.pdf; Půdorys základů.pdf; Půdorys přízemí.pdf; Půdorys podkroví.pdf; Půdorys krovu.pdf; Půdorys střechy.pdf; Řez A.pdf; Řez B.pdf; Pohled přední vstupní.pdf; Pohled zadní.pdf; Pohledy štítové.pdf; CN_Tabor_sablona.xlsx; CN_Tabor_investorsky_souhrn.xlsx
Pol. | Oddíl | Popis položky | MJ | Množství | Cena práce / MJ (Kč) | Cena materiál / MJ (Kč) | Cena celkem / MJ (Kč) | Cena práce celkem (Kč) | Cena materiál celkem (Kč) | Cena položky celkem (Kč) | Míra jistoty | Typ ceny | Poznámka
1. | PŘÍPRAVA STAVBY A VRN | [8 empty] | 137500
1.1 | Příprava stavby a VRN | Vytyčení objektu a hlavních venkovních tras | soubor | 1 | 8777 | 0 | 8777 | 8777 | 0 | 8777 | vysoká | pevná | Dle uzavřeného auditu
1.2 | Příprava stavby a VRN | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 128723 | 0 | 128723 | 128723 | 0 | 128723 | střední | auditovaná | Zázemí, oplocení staveniště, režie
2. | ZEMNÍ PRÁCE A SPODNÍ STAVBA | [8 empty] | 818634
2.1 | Zemní práce a spodní stavba | Skrývka, výkopy, zásypy a odvoz zeminy | m3 | 236.5 | 677.9704 | 120.2875 | 798.2579 | 160340 | 28448 | 188788 | střední | auditovaná | Včetně výkopů pro základ a přípojné trasy
2.2 | Zemní práce a spodní stavba | Podsyp / hutněná vrstva pod deskou | m3 | 29.7 | 415.5219 | 787.3401 | 1202.862 | 12341 | 23384 | 35725 | střední | auditovaná | Štěrkové vrstvy, rozprostření a hutnění
2.3 | Zemní práce a spodní stavba | Základové pasy ze ztraceného bednění vč. betonu a výztuže | m3 | 16.4 | 2405.7317 | 4319.3293 | 6725.061 | 39454 | 70837 | 110291 | střední | auditovaná | ZB, beton, výztuž, montáž
2.4 | Zemní práce a spodní stavba | ŽB základová deska tl. 300 mm vč. výztuže | m3 | 59.4 | 2733.7542 | 5084.798 | 7818.5522 | 162385 | 302037 | 464422 | střední | auditovaná | Beton, armování, betonáž
2.5 | Zemní práce a spodní stavba | Prostupy / chráničky v základech | ks | 8 | 492 | 382.75 | 874.75 | 3936 | 3062 | 6998 | nižší | orientační | Voda, kanalizace, elektro, rezervy
2.6 | Zemní práce a spodní stavba | Zemnicí pásek v základové konstrukci | bm | 87.3 | 60.1375 | 82.016 | 142.1535 | 5250 | 7160 | 12410 | střední | auditovaná | Zemnění + návaznost na bleskosvod
3. | SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE | [8 empty] | 1612746
3.1 | Svislé a vodorovné konstrukce | Obvodové nosné zdivo HELUZ 25 | m2 | 284.9 | 635.7704 | 943.3977 | 1579.1681 | 181131 | 268774 | 449905 | střední | auditovaná | Hrubá plocha bez odečtu otvorů
3.2 | Svislé a vodorovné konstrukce | Vnitřní nosné zdivo | m2 | 95 | 574.2421 | 902.3789 | 1476.6211 | 54553 | 85726 | 140279 | nižší | orientační | Pracovní plocha dle auditu
3.3 | Svislé a vodorovné konstrukce | Nenosné příčky | m2 | 330 | 635.7697 | 512.7152 | 1148.4848 | 209804 | 169196 | 379000 | nižší | orientační | Pracovní plocha dle auditu
3.4 | Svislé a vodorovné konstrukce | Strop nad přízemím | m2 | 189 | 1281.7937 | 1179.2487 | 2461.0423 | 242259 | 222878 | 465137 | nižší | auditovaná | Monolitická hladina jako bezpečnější varianta
3.5 | Svislé a vodorovné konstrukce | Schodiště v bytech | ks | 3 | 32813.6667 | 26661.3333 | 59475 | 98441 | 79984 | 178425 | nižší | orientační | 1 ks / byt
4. | KROV, STŘECHA A KLEMPÍŘINA | [8 empty] | 1447300
4.1 | Krov, střecha a klempířina | Tesařský krovový komplet | soubor | 1 | 249095 | 116245 | 365340 | 249095 | 116245 | 365340 | nižší | auditovaná | Krokve, vaznice, pozednice, spojovací materiál
4.2 | Krov, střecha a klempířina | Střešní plášť A – falcovaný plech vč. podkladu a fólií | m2 | 260 | 774.9654 | 1826.7 | 2601.6654 | 201491 | 474942 | 676433 | střední | auditovaná | Hlavní střešní roviny
4.3 | Krov, střecha a klempířina | Střešní plášť B – PVC krytina Deplan | m2 | 20 | 387.5 | 719.6 | 1107.1 | 7750 | 14392 | 22142 | střední | auditovaná | Menší střešní plochy / vikýře
4.4 | Krov, střecha a klempířina | Tepelná izolace + parozábrana podkroví | m2 | 195 | 232.4872 | 542.4769 | 774.9641 | 45335 | 105783 | 151118 | nižší | orientační | Podkroví, šikminy, skladba podhledu
4.5 | Krov, střecha a klempířina | Střešní okna Velux 78/140 | ks | 6 | 3874.8333 | 10849.5 | 14724.3333 | 23249 | 65097 | 88346 | střední | auditovaná | Včetně lemování a montáže
4.6 | Krov, střecha a klempířina | Žlaby, svody a ostatní klempířské prvky | soubor | 1 | 35427 | 64211 | 99638 | 35427 | 64211 | 99638 | střední | auditovaná | Hlavní žlaby, svody, oplechování
4.7 | Krov, střecha a klempířina | Bleskosvodný systém | soubor | 1 | 19927 | 24356 | 44283 | 19927 | 24356 | 44283 | střední | auditovaná | Kompletní LPS bez nadstandardu
5. | VÝPLNĚ OTVORŮ A FASÁDA | [8 empty] | 808120
5.1 | Výplně otvorů a fasáda | Fasádní plastová okna | ks | 14 | 2621.7857 | 11082.8571 | 13704.6429 | 36705 | 155160 | 191865 | střední | auditovaná | Antracit, trojsklo, montáž
5.2 | Výplně otvorů a fasáda | Balkonové / francouzské dveře plastové | ks | 3 | 3098.3333 | 16445.6667 | 19544 | 9295 | 49337 | 58632 | střední | auditovaná | Zadní fasáda
5.3 | Výplně otvorů a fasáda | Vstupní dveře plastové | ks | 3 | 3336.6667 | 19663.3333 | 23000 | 10010 | 58990 | 69000 | střední | auditovaná | 3 vstupy
5.4 | Výplně otvorů a fasáda | Parapety vnější + vnitřní | bm | 38 | 131.0789 | 405.1842 | 536.2632 | 4981 | 15397 | 20378 | nižší | orientační | Parapety a parapetní doplňky
5.5 | Výplně otvorů a fasáda | ETICS bez lešení | m2 | 248 | 667.3548 | 929.5323 | 1596.8871 | 165504 | 230524 | 396028 | střední | auditovaná | Kompletní ETICS bez lešení
5.6 | Výplně otvorů a fasáda | Sokl s marmolitem | m2 | 44 | 262.1818 | 452.8409 | 715.0227 | 11536 | 19925 | 31461 | střední | auditovaná | Soklový pás
5.7 | Výplně otvorů a fasáda | Lešení pro fasádu | m2 | 285 | 101.2947 | 41.7088 | 143.0035 | 28869 | 11887 | 40756 | vysoká | pevná | Montáž, demontáž, nájem
6. | PODLAHY, IZOLACE, HYDRO, OBKLADY | [8 empty] | 837215
6.1 | Podlahy, izolace, hydro, obklady | Hydroizolace pod zdivem | m2 | 21.8 | 46.6972 | 124.4495 | 171.1468 | 1018 | 2713 | 3731 | střední | auditovaná | Asfaltový pás / nátěr pod zdivo
6.2 | Podlahy, izolace, hydro, obklady | Podlahové skladby přízemí vč. izolací a potěrů | m2 | 159.5 | 321.5235 | 1016.4201 | 1337.9436 | 51283 | 162119 | 213402 | nižší | orientační | Tepelná izolace, potěr, separace
6.3 | Podlahy, izolace, hydro, obklady | Podlahové skladby podkroví vč. kročejové izolace a roznášecí vrstvy | m2 | 143.9 | 290.4031 | 746.7616 | 1037.1647 | 41789 | 107459 | 149248 | nižší | orientační | Lehká / suchá skladba
6.4 | Podlahy, izolace, hydro, obklady | Hydroizolace koupelen | m2 | 32.7 | 155.5657 | 228.1957 | 383.7615 | 5087 | 7462 | 12549 | vysoká | pevná | Kouty, rohy, pásky, stěrka
6.5 | Podlahy, izolace, hydro, obklady | Keramické povrchy: dlažby + obklady + soklíky | soubor | 1 | 110340 | 108917 | 219257 | 110340 | 108917 | 219257 | střední | auditovaná | 81,8 m² dlažeb, 115 m² obkladů, 75 bm soklíků
6.6 | Podlahy, izolace, hydro, obklady | Vinyl vč. lišt | m2 | 221.6 | 331.8908 | 746.7554 | 1078.6462 | 73547 | 165481 | 239028 | střední | auditovaná | Vinylové podlahy + lišty
7. | VNITŘNÍ POVRCHY, SDK, MALBY, DVEŘE | [8 empty] | 695976
7.1 | Vnitřní povrchy, SDK, malby, dveře | Vnitřní omítky / štuky / stěrky stěn a stropů | soubor | 1 | 214880 | 54551 | 269431 | 214880 | 54551 | 269431 | střední | auditovaná | Omítky a štuky v rozsahu holobytu
7.2 | Vnitřní povrchy, SDK, malby, dveře | SDK šikminy a podhledy podkroví | m2 | 175 | 377.1314 | 476.9543 | 854.0857 | 65998 | 83467 | 149465 | střední | auditovaná | Šikminy, podhledy, konstrukce
7.3 | Vnitřní povrchy, SDK, malby, dveře | Malby všech malovaných ploch | m2 | 1000 | 46.586 | 8.874 | 55.46 | 46586 | 8874 | 55460 | střední | auditovaná | Běžná bílá malba
7.4 | Vnitřní povrchy, SDK, malby, dveře | Vnitřní dveře vč. obložek a montáže | ks | 27 | 1331.037 | 6877.1111 | 8208.1481 | 35938 | 185682 | 221620 | střední | auditovaná | Interiérové dveře standard
8. | ZTI A SANITA | [8 empty] | 498900
8.1 | ZTI a sanita | Venkovní voda + kanalizace + NN od přípojek do objektu | soubor | 1 | 33348 | 38111 | 71459 | 33348 | 38111 | 71459 | nižší | auditovaná | Krátké vnitroparcelní trasy
8.2 | ZTI a sanita | Vnitřní ZTI rozvody pro 3 byty | soubor | 1 | 113143 | 148872 | 262015 | 113143 | 148872 | 262015 | nižší | auditovaná | SV, TUV, kanalizace
8.3 | ZTI a sanita | Příprava ZTI pro kuchyňské kouty | ks | 3 | 1072 | 1667.3333 | 2739.3333 | 3216 | 5002 | 8218 | střední | pevná | Příprava pro budoucí kuchyň
8.4 | ZTI a sanita | Sanitární komplet standard | soubor | 1 | 34538 | 122670 | 157208 | 34538 | 122670 | 157208 | nižší | auditovaná | WC, umyvadla, sprchy, vany, baterie
9. | ELEKTRO A LOKÁLNÍ VĚTRÁNÍ | [8 empty] | 387800
9.1 | Elektro a lokální větrání | Koupelnové ventilátory na fasádu | ks | 6 | 949 | 948.8333 | 1897.8333 | 5694 | 5693 | 11387 | střední | pevná | Lokální ventilace koupelen
9.2 | Elektro a lokální větrání | Rozvaděče (1 hlavní + 3 bytové) | ks | 4 | 2741.5 | 5693.5 | 8435 | 10966 | 22774 | 33740 | střední | auditovaná | Rozdělení po bytech
9.3 | Elektro a lokální větrání | Elektroinstalace 3 bytů bez svítidel | soubor | 1 | 226691 | 115982 | 342673 | 226691 | 115982 | 342673 | nižší | auditovaná | Kompletní silnoproud, přístroje, revizní příprava
10. | TOPNÝ SYSTÉM BEZ ZDROJE TEPLA | [8 empty] | 450000
10.1 | Topný systém bez zdroje tepla | Vnitřní topný systém 3 bytů bez zdroje tepla | soubor | 1 | 182432 | 267568 | 450000 | 182432 | 267568 | 450000 | nižší | auditovaná | Rozvody a emisní systém bez TČ
11. | VENKOVNÍ PRÁCE | [8 empty] | 110809
11.1 | Venkovní práce | Zpevněná plocha + chodníky | m2 | 103 | 461.2524 | 518.6019 | 979.8544 | 47509 | 53416 | 100925 | nižší | auditovaná | Parkovací a pěší plochy
11.2 | Venkovní práce | Základní terénní dorovnání | m2 | 90 | 79.3111 | 30.5111 | 109.8222 | 7138 | 2746 | 9884 | nižší | orientační | Bez sadových úprav
12. | DOKONČENÍ, REVIZE, PŘESUNY HMOT | [8 empty] | 115000
12.1 | Dokončení, revize, přesuny hmot | Revize, zkoušky, tlakové zkoušky, doklady | soubor | 1 | 28476 | 2191 | 30667 | 28476 | 2191 | 30667 | střední | auditovaná | Revize elektro, zkoušky ZTI a topení, doklady
12.2 | Dokončení, revize, přesuny hmot | Přesun hmot HSV + PSV | soubor | 1 | 84333 | 0 | 84333 | 84333 | 0 | 84333 | střední | auditovaná | Přesuny a související logistika
13. | TEPELNÉ ČERPADLO | [8 empty] | 540000
13.1 | Tepelné čerpadlo | Tepelné čerpadlo vzduch-voda komplet pro bytovou jednotku | ks | 3 | 33000 | 147000 | 180000 | 99000 | 441000 | 540000 | střední | auditovaná | 3 ks dle situace TC; včetně venkovní a vnitřní části, TUV zásobníku, lokálních armatur, napojení a uvedení do provozu; bez rozvodů topení v domě
14. | DEŠŤOVÁ VODA | [8 empty] | 155000
14.1 | Dešťová voda | Podzemní akumulační nádrž 5 m3 vč. filtru, uklidňovacího vtoku a poklopu | soubor | 1 | 8000 | 42000 | 50000 | 8000 | 42000 | 50000 | střední | auditovaná | Objem uzavřen konzervativně podle střechy a zahradního využití; bez vnitřního užitkového rozvodu do domu
14.2 | Dešťová voda | Dešťová kanalizace od svodů k nádrži a přepadu | bm | 35 | 600 | 900 | 1500 | 21000 | 31500 | 52500 | nižší | auditovaná | Pracovní délka dle střechy, počtu svodů a situace; nezahrnuje splaškovou kanalizaci
14.3 | Dešťová voda | Zemní práce a osazení nádrže vč. lože, obsypu a zásypu | soubor | 1 | 26000 | 6000 | 32000 | 26000 | 6000 | 32000 | nižší | auditovaná | Samostatné zemní práce jen pro nový systém dešťové vody
14.4 | Dešťová voda | Čerpadlový a odběrný set pro využití dešťové vody na zahradě | soubor | 1 | 4000 | 16500 | 20500 | 4000 | 16500 | 20500 | nižší | auditovaná | Zahradní využití; bez napojení na WC/praní v objektu
15. | OCELOVÝ PLOT | [8 empty] | 126000
15.1 | Ocelový plot | Ocelový plot z poplastovaného pletiva vč. sloupků, vzpěr a betonáže | bm | 109 | 420 | 469.9083 | 889.9083 | 45780 | 51220 | 97000 | nižší | auditovaná | Délka odvozena z parcely 263/132 cca 114,2 bm, po odečtu 4 m brány a 1 m branky = cca 109 bm
15.2 | Ocelový plot | Ocelová vjezdová brána dvoukřídlá 4 m vč. sloupků a kování | ks | 1 | 4500 | 16500 | 21000 | 4500 | 16500 | 21000 | nižší | auditovaná | Běžný standard pro vjezd z komunikace; rozměr uzavřen konzervativně
15.3 | Ocelový plot | Ocelová branka 1 m vč. sloupků a kování | ks | 1 | 2000 | 6000 | 8000 | 2000 | 6000 | 8000 | nižší | auditovaná | Běžný pěší vstup
[8 empty] | INTERNÍ MINIMUM |  | 8741000
[8 empty] | DOPORUČENÝ STŘED |  | 9006000
[8 empty] | BEZPEČNÝ STROP |  | 9271000
[8 empty] | CELKEM CENA BEZ DPH |  | 8741000
[8 empty] | DPH |  | 1048920
[8 empty] | CELKEM CENA VČ. DPH |  | 9789920
MIMO TUTO CN | POZNÁMKY A BUDOUCÍ DOCENĚNÍ
M1 | Vzduchotechnika / rekuperace a další samostatná technická zařízení | soubor | [8 empty] | mimo CN | nezařazeno | Vzduchotechnika / rekuperace a další samostatná technická zařízení nejsou součástí této CN
M2 | Kuchyňská linka | soubor | [8 empty] | mimo CN | nezařazeno | Kuchyňská linka a spotřebiče nejsou součástí této CN
M3 | Sauna technologie | soubor | [8 empty] | mimo CN | nezařazeno | Saunová technologie a vybavení nejsou součástí této CN
M4 | Využití dešťové vody uvnitř objektu | soubor | [8 empty] | mimo CN | budoucí docenění | Vnitřní užitkový rozvod dešťové vody do objektu (např. WC, praní) není součástí této CN
M5 | Sadové úpravy a slaboproudý nadstandard | soubor | [8 empty] | mimo CN | nezařazeno | Sadové úpravy, slaboproudý nadstandard a další samostatně dořešované okruhy nejsou v této CN započteny
Note on E10: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – původní stav/bourací práce, plochy 6,5 + 4,2 + 3,4 m².
Note on E11: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – původní stav/bourací práce, plochy 14,2 + 22,0 m².
Note on E18: Zdroj: 5-Tábor, Hromádkova 1136, byt ve 2.NP - statický posudek.pdf – nová SDK stěna 125 mm, zdvojené lišty a opláštění, impregnace na straně koupelny.
Note on E19: Zdroj: 5-Tábor, Hromádkova 1136, byt ve 2.NP - statický posudek.pdf – montážní sokl pro závěsné WC a rozvody ZTI.
Note on E23: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podhledy, celková plošná výměra 23,9 m².
Note on E24: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podhledy, celková plošná výměra 22,0 m².
Note on E25: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podhledy koupelna, celková plošná výměra 5,2 m².
Note on E50: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podlahy, keramická dlažba cca 3,7 m².
Note on E54: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podlahy, dřevěná podlaha cca 35 m².
Note on E55: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podlahy, marmoleum cca 11,2 m².
Note on E56: Zdroj: 3-Tabor_vykresy_stavba.pdf – Podlahy, dřevěná lišta 10,2 + 10,8 bm.

## Investorsky_souhrn
Cenová nabídka – investorský souhrn
Projekt | Rodinný dům Žiželice - Loukonosy |  | DPH | 12%
Pol. | Hlavní okruh | Popis | Cena celkem bez DPH (Kč) | Poznámka
1 | Příprava stavby a VRN | Vytyčení, zařízení staveniště a základní realizační režie | 137500
2 | Zemní práce a spodní stavba | Výkopy, zásypy, podsypy, základové pasy, základová deska, prostupy a zemnění | 818634
3 | Svislé a vodorovné konstrukce | Nosné zdivo, vnitřní zdivo, strop nad přízemím a schodiště | 1612746
4 | Krov, střecha a klempířina | Krov, střešní pláště, izolace podkroví, střešní okna, klempířské prvky a bleskosvod | 1447300
5 | Výplně otvorů a fasáda | Okna, dveře, parapety, ETICS, sokl a lešení | 808120
6 | Podlahy, izolace, hydro a obklady | Podlahové skladby, hydroizolace, keramické povrchy a vinylové krytiny | 837215
7 | Vnitřní povrchy a kompletace | Omítky, SDK, malby a vnitřní dveře | 695976
8 | ZTI a sanita | Vnitřní i venkovní ZTI, přípravy pro kuchyňské kouty a sanitární standard | 498900
9 | Elektro a lokální větrání | Rozvaděče, kompletní elektroinstalace a lokální ventilace koupelen | 387800
10 | Topný systém bez zdroje tepla | Vnitřní topné rozvody a emisní systém bez zdroje tepla | 450000 | Bez tepelného čerpadla
11 | Venkovní práce | Zpevněné plochy, chodníky a základní terénní dorovnání | 110809
12 | Dokončení, revize a přesuny hmot | Revize, zkoušky, doklady a přesuny hmot | 115000
13 | Tepelné čerpadlo | 3 ks kompletních systémů vzduch-voda pro jednotlivé bytové jednotky včetně uvedení do provozu | 540000 | Bez rozvodů topení v domě, které jsou již v CN
14 | Dešťová voda | Akumulační nádrž 5 m3, dešťová kanalizace od svodů, osazení a zahradní odběr | 155000 | Bez vnitřního užitkového rozvodu do domu
15 | Ocelový plot | Poplastovaný ocelový plot z pletiva po obvodu pozemku včetně 1 brány a 1 branky | 126000 | Běžný standard; délka uzavřena konzervativním odhadem ze situace
|  | CELKEM CENA BEZ DPH | 8741000
|  | DPH | 1048920
|  | CELKEM CENA VČ. DPH | 9789920
POZNÁMKY MIMO CN
P1 | Technologie mimo CN | Vzduchotechnika / rekuperace a další samostatná technická zařízení nejsou součástí této CN |  | Mimo hlavní součet
P2 | Kuchyňská linka | Kuchyňská linka a spotřebiče nejsou součástí této CN |  | Mimo hlavní součet
P3 | Sauna technologie | Saunová technologie a vybavení nejsou součástí této CN |  | Mimo hlavní součet
P4 | Využití dešťové vody uvnitř objektu | Vnitřní užitkový rozvod dešťové vody do objektu (např. WC, praní) není součástí této CN |  | Mimo hlavní součet
P5 | Další položky mimo rozsah | Sadové úpravy, slaboproudý nadstandard a další samostatně dořešované okruhy nejsou v této CN započteny |  | Mimo hlavní součet

## Pokyny
Pokyny k práci se souborem – Rodinný dům Žiželice - Loukonosy
1. List INTERNI_DETAIL obsahuje detailní interní rozpočet po oddílech a položkách.
2. Při převodu do Excelu ponechte jako editovatelné sloupce: Množství; Cena práce / MJ; Cena materiál / MJ; Míra jistoty; Typ ceny; Poznámka.
3. Sloupce H až K obsahují vzorce a dopočítávají se automaticky.
4. Řádky s oddíly psanými velkými písmeny slouží jako mezisoučty hlavních okruhů.
5. Řádky INTERNÍ MINIMUM; DOPORUČENÝ STŘED; BEZPEČNÝ STROP jsou informativní interní hranice a nejsou oddílovými položkami.
6. Řádek CELKEM CENA BEZ DPH je hlavní auditovaný součet CN a musí být logicky shodný v listu INTERNI_DETAIL i INVESTORSKY_SOUHRN.
8. Položky v bloku POZNÁMKY MIMO CN nejsou v hlavním součtu.
9. Nově doplněné okruhy tepelné čerpadlo, dešťová voda a ocelový plot jsou součástí hlavního součtu CN.
10. Položky mimo CN zahrnují zejména VZT / rekuperaci, kuchyňskou linku, saunovou technologii, vnitřní užitkový rozvod dešťové vody, sadové úpravy a slaboproudý nadstandard.
11. Při následném dopracování zachovejte logiku oddílů, mezisoučtů a jednotného celkového součtu bez DPH.